지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	공릉28	확인일자	2019. 02. 27(수)
확 인 자	탐지팀
누수위치	노원구 상계동107-1000
포장종류	콘크리트
확인사항	50m/m 관로누수