지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	공릉01-03	확인일자	2020.5.7(목)
확 인 자	탐지팀
누수위치	노원구 상계동110-11(덕릉로801)
포장종류	콘크리트
확인사항	150mm 관로누수