지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	공릉01-05	확인일자	2018.08.31(금)
확 인 자	탐지팀
누수위치	노원구 상계동40호(덕릉로134길44-12)
포장종류	CON
확인사항	80m/m 관로누수