지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	공릉01-06	확인일자	2018.08.31(금)
확 인 자	탐지팀
누수위치	노원구 상계동71-118호(덕릉로126마길22)
포장종류	ASP
확인사항	80m/m 관로누수