지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	월계01-09	확인일자	2018. 8. 31(금)
확 인 자	탐지팀
누수위치	강북구 수유동391-264호(인수봉로62길20)
포장종류	ASP
확인사항	80m/m 관로누수