지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	월계01-18	확인일자	2016. 11. 30(수)
확 인 자	탐지팀 A조:2명
누수위치	강북구 삼양로80길19-17(수유동57-138호)
포장종류	ASP
확인사항	80m/m 관로누수