지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	월계01-40	확인일자	2016. 11. 21(월)
확 인 자	탐지팀 A조:2명
누수위치	도봉구 우이천로38라길15(쌍문동460-232호)
포장종류	ASP
확인사항	200m/m 관로누수