지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	월계01-37	확인일자	2016. 12. 06(화)
확 인 자	탐지팀 A조:2명
누수위치	도봉구 우이천로47길17(쌍문동498-46호)
포장종류	ASP
확인사항	200m/m 관로누수