지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	월계01-37	확인일자	2015. 12. 10(목)
확 인 자	탐지팀 A조:2명
누수위치	도봉구 삼양로162길51-24(쌍문동631-9호)
포장종류	ASP
확인사항	200m/m 관로누수