지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	월계65 쌍문동	확인일자	2021. 09.28(화)
확 인 자	탐지팀
누수위치	도봉구 쌍문동 636-9 (해동로17길60)
포장종류	아스팔트
확인사항	100m/m 관로누수