지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	월계01-01	확인일자	2020. 1. 3(금)
확 인 자	탐지팀
누수위치	강북구 우이동 33-5(삼양로163가길14)
	콘크리트
포장종류
확인사항	50 m/m 관로누수