지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	월계가02	확인일자	2017. 01. 24(화)
확 인 자	탐지팀 A,B조:3명
누수위치	노원구 광운로15길30-2(월계동392-147호)
포장종류	ASP
확인사항	100m/m 관로누수