지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	월계38	확인일자	2018. 10. 15(월)
확 인 자	탐지팀
누수위치	노원구 월계동64-2(석계로8가길7)
포장종류	보도블럭
확인사항	80m/m 관로누수