문서번호	정수시설과-185
결재일자	2015.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
협조	정수과장
	주무관

태양광발전설비 실태점검결과 조치요구사항관련

회의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1

암사아리수정수센터

(정수시설과)

태양광발전설비 실태점검결과 조치요구사항관련

회의결과 보고

상수도사업본부에서 2014.8.25 ~ 9.15까지 실시한“OCI의 태양광 발전설비 실태점검”결과 지적된 조치 요구사항에 대한 조속한 이행을 위하여 업체 관계자 회의(2차)를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 회의 개요

○ 건명 : 태양광발전설비 실태점검결과 조치요구사항관련 회의(2차)

○ 일시 : 2015. 1. 19(월) 14:00 ~ 16:00

○ 장소 : 본관 2층 회의실

○ 참석자 : 9명

- 암사(5) : 소장, 정수시설과장, 정수과장, 김효준, 강희권

- 뚝도(1) : 정수시설과 곽희영(건설 당시 담당)

- OCI(3)  : 매니저 이소미, 선임책임 백수종, 매니저 윤치원

□ 회의 내용

○ 태양광발전설비 실태점검 배경 및 협약서, 허가계약서의 핵심조항 설명

○ 점검결과 지적사항에 대한 조속한 이행방안 검토

○ 조치완료 예정기한에 대한 협의

○ 애로사항 청취 등

□ 회의 결과

○ 기 제출한 구조검토의견서로는 전체 시설의 실제 시공 안전성 여부를 확인할 수 없으므로 전체 기초에 대해 전수 조사를 실시한 정밀안전진단 용역 보고서로 다시 제출하도록 요구

○ 피뢰침 조치요구사항에 대해서는 본부 점검결과 보고서에서 제시하는 지점에 추가설치 – 피뢰침 추가설치로 인한 음영발생으로 발전효율 저하 우려될 경우 조치요구사항과 동등이상 효과를 낼 수 있는 방안 제시후 승인을 받아 설치할 것

○ 모든 지적사항에 대한 조치는 우리센터에서 정하는 기한까지 완료할 것

※ 자세한 사항은 별첨 자료 참조

□ 향후 계획(조치의견)

○ 회의결과 보고 : 시청(녹색에너지과), 본부(총무과)

○ 점검결과 지적사항에 대한 조속한 이행을 위해 이행기한을 지정하여 태양광발전 사업자(OCI)에 통보하고

⇒ 이행기한(안) : 2015.4.30일까지

○ 기한내 정당한 사유없이 조치하지 않을 경우 협약 해지 요청 등 행정조치 추진 계획임을 통보

첨부 : 1) 조치요구사항의 조치결과확인 및 추가 조치요구사항 1부

2) 회의참석자 명단 및 회의진행 사진 1부

3) 회의록 1부. 끝.