붙임1)

태양광시설 발전량

부서	인버터		1월		2월		3월		4월		5월		6월		7월		8월		9월		10월		11월		12월		누계
서초 센터	1호	3792		4063		4400		4745		5069		5403		5751		5995		6292		6570		6762
	2호	고장		3061		3381		3720		4043		4376		4724		4970		5262		5533		5753
	3호	4003		4288		4627		4981		5316		5664		6029		6283		6587		6871		7087