태양광 발전설비 설치대상 학교 평가기준

평가영역	세부 평가 내용	배점	점수	비고
계통연계 가능여부	□ 학교 인근 한전선로가 있어 계통 연계가 가능할 것 ※ 학교 부지 답사 시 한전에 계통연계 가능여부 확인 요청	40
학교 주변 및 설치 환경	□ 학교 주변에 고층 건물, 산 등이 없어 연중 일조량이 우수하고 음영 지역이 발생하지 않을 것 □ 정남향 설치가 가능할 것 □ 지장물이 없고, 자재의 반입이 용이할 것 □ 태양광 설비 외관으로 인해 민원이 발생될 소지가 적은 곳	40
설치 효과성 여부	□ 학교장이 태양광 발전설비 설치에 대하여 적극적 의사를 표시하는 곳 □ 지역주민과 연계 태양광 발전설비 홍보 효과가 큰 곳 □ 환경 및 에너지 시책에 대하여 모범적인 곳	20
계		100