태양광설비 안전점검 체크리스트

시설명	월드컵공원 (노을공원주차장 주변)	설비용량(kW)		71
기관명	서부공원녹지사업소	관리부서		시설과
설치형태	□ 건축물 □ 주차장 ☑ 기타		설치일자	2009년

점검사항	점검결과 (O, X)	미흡한 경우 조치계획
1. 외관상 모듈 파손이나 균열이 있는가?	O
2. 모듈-지지대 조립은 헐거움 없이 단단히 조립하였는가?	O
3. 지지대의 휨 또는 콘크리트(기초 등)에 균열이 있는가?	O
4. 지지대와 구조물간 헐거움 없이 단단히 결착되었는가?	O
5. 설치된 모듈이 청결하게 유지되고 있는가?	O
6. 접속함 및 분전함의 발열여부는 없는가? (열화상감지기 등 사용) 중점점검	O
7. 전기설비 노후화, 전선처짐 등이 있는가?	O
8. 주변환경에 의해 모듈에 음영이 발생하는가?	O
9. 인버터 내부 결속상태는 양호한가? 중점점검	O
10. 인버터 내부 온도상승 또는 생물 등의 침입흔적이 있는가? 중점점검	O
11. 인버터 표시부의 동작이 되고 있는가? 중점점검	O
12. 인버터 외부배선의 손상 및 접속단자의 풀림은 없는가? 중점점검	O
13. 인버터 및 접속함의 부식 및 손상이 없는가? 중점점검	O
14. 인버터 및 접속함 내부의 청결상태(먼지)는 양호한가? 중점점검	O
15. 모니터링시스템의 정상동작에 이상이 없는가?	O
16. 지붕방수 및 지붕 추가하중 문제는 없는가?	O
17. 인버터․접속함 주변에 소화기 비치되었는가?	O

※ 태양광설비 개소별로 작성

2020. 4. 22.

점 검 자 : 직급  공업7     성명  홍 용 현  (인)

점 검 자 : 직급  시설과장  성명  문 인 기  (인)

태양광설비 안전점검 체크리스트

시설명	월드컵공원노을공원주차장	설비용량(kW)		162
기관명	서부공원녹지사업소	관리부서		시설과
설치형태	□ 건축물 ☑ 주차장 □ 기타		설치일자	2019년

점검사항	점검결과 (O, X)	미흡한 경우 조치계획
1. 외관상 모듈 파손이나 균열이 있는가?	O
2. 모듈-지지대 조립은 헐거움 없이 단단히 조립하였는가?	O
3. 지지대의 휨 또는 콘크리트(기초 등)에 균열이 있는가?	O
4. 지지대와 구조물간 헐거움 없이 단단히 결착되었는가?	O
5. 설치된 모듈이 청결하게 유지되고 있는가?	O
6. 접속함 및 분전함의 발열여부는 없는가? (열화상감지기 등 사용) 중점점검	O
7. 전기설비 노후화, 전선처짐 등이 있는가?	O
8. 주변환경에 의해 모듈에 음영이 발생하는가?	O
9. 인버터 내부 결속상태는 양호한가? 중점점검	O
10. 인버터 내부 온도상승 또는 생물 등의 침입흔적이 있는가? 중점점검	O
11. 인버터 표시부의 동작이 되고 있는가? 중점점검	O
12. 인버터 외부배선의 손상 및 접속단자의 풀림은 없는가? 중점점검	O
13. 인버터 및 접속함의 부식 및 손상이 없는가? 중점점검	O
14. 인버터 및 접속함 내부의 청결상태(먼지)는 양호한가? 중점점검	O
15. 모니터링시스템의 정상동작에 이상이 없는가?	O
16. 지붕방수 및 지붕 추가하중 문제는 없는가?	O
17. 인버터․접속함 주변에 소화기 비치되었는가?	O

※ 태양광설비 개소별로 작성

2020. 4. 23.

점 검 자 : 직급  공업7     성명  홍 용 현  (인)

점 검 자 : 직급  시설과장  성명  문 인 기  (인)

태양광설비 안전점검 체크리스트

시설명	선유도안내센터	설비용량(kW)		35
기관명	서부공원녹지사업소	관리부서		시설과
설치형태	☑ 건축물 □ 주차장 □ 기타		설치일자	2009년

점검사항	점검결과 (O, X)	미흡한 경우 조치계획
1. 외관상 모듈 파손이나 균열이 있는가?	O
2. 모듈-지지대 조립은 헐거움 없이 단단히 조립하였는가?	O
3. 지지대의 휨 또는 콘크리트(기초 등)에 균열이 있는가?	O
4. 지지대와 구조물간 헐거움 없이 단단히 결착되었는가?	O
5. 설치된 모듈이 청결하게 유지되고 있는가?	O
6. 접속함 및 분전함의 발열여부는 없는가? (열화상감지기 등 사용) 중점점검	O
7. 전기설비 노후화, 전선처짐 등이 있는가?	O
8. 주변환경에 의해 모듈에 음영이 발생하는가?	O
9. 인버터 내부 결속상태는 양호한가? 중점점검	O
10. 인버터 내부 온도상승 또는 생물 등의 침입흔적이 있는가? 중점점검	O
11. 인버터 표시부의 동작이 되고 있는가? 중점점검	O
12. 인버터 외부배선의 손상 및 접속단자의 풀림은 없는가? 중점점검	O
13. 인버터 및 접속함의 부식 및 손상이 없는가? 중점점검	O
14. 인버터 및 접속함 내부의 청결상태(먼지)는 양호한가? 중점점검	O
15. 모니터링시스템의 정상동작에 이상이 없는가?	O
16. 지붕방수 및 지붕 추가하중 문제는 없는가?	O
17. 인버터․접속함 주변에 소화기 비치되었는가?	O

※ 태양광설비 개소별로 작성

2020. 4. 24.

점 검 자 : 직급  공업7     성명  홍 용 현  (인)

점 검 자 : 직급  시설과장  성명  문 인 기  (인)

태양광설비 안전점검 체크리스트

시설명	선유도공원	설비용량(kW)		21
기관명	서부공원녹지사업소	관리부서		시설과
설치형태	☑ 건축물 □ 주차장 □ 기타		설치일자	2017년

점검사항	점검결과 (O, X)	미흡한 경우 조치계획
1. 외관상 모듈 파손이나 균열이 있는가?	O
2. 모듈-지지대 조립은 헐거움 없이 단단히 조립하였는가?	O
3. 지지대의 휨 또는 콘크리트(기초 등)에 균열이 있는가?	O
4. 지지대와 구조물간 헐거움 없이 단단히 결착되었는가?	O
5. 설치된 모듈이 청결하게 유지되고 있는가?	O
6. 접속함 및 분전함의 발열여부는 없는가? (열화상감지기 등 사용) 중점점검	O
7. 전기설비 노후화, 전선처짐 등이 있는가?	O
8. 주변환경에 의해 모듈에 음영이 발생하는가?	O
9. 인버터 내부 결속상태는 양호한가? 중점점검	O
10. 인버터 내부 온도상승 또는 생물 등의 침입흔적이 있는가? 중점점검	O
11. 인버터 표시부의 동작이 되고 있는가? 중점점검	O
12. 인버터 외부배선의 손상 및 접속단자의 풀림은 없는가? 중점점검	O
13. 인버터 및 접속함의 부식 및 손상이 없는가? 중점점검	O
14. 인버터 및 접속함 내부의 청결상태(먼지)는 양호한가? 중점점검	O
15. 모니터링시스템의 정상동작에 이상이 없는가?	O
16. 지붕방수 및 지붕 추가하중 문제는 없는가?	O
17. 인버터․접속함 주변에 소화기 비치되었는가?	O

※ 태양광설비 개소별로 작성

2020. 4. 24.

점 검 자 : 직급  공업7     성명  홍 용 현  (인)

점 검 자 : 직급  시설과장  성명  문 인 기  (인)