붙임2 : 보고회 회의자료 양식

태양광 설치 후보시설 조사결과

<서대문소방서>

태양광을 이용한 전력생산으로 온실가스 저감하고 기후변화에 대응 및 신재생에너지 설비를 통해 시민에게 홍보효과를 주면서 에너지 사용절감에 따른 비용 최소화를 가져와 국익창출을 유도 함.

□ 조사개요

○ 조사기간 : 2014.8.18. ~ 8.20

○ 조사대상 : 서대문소방서외 4개안전센터(구조대)

○ 조사내용 : 태양광 설치 여건 조사 등

□ 조사결과

○ 기 설치대상 0개소 0㎡ 0kW

○ 2014년 설치예정 0개소 0㎡ 0kW

○ 설치가능 1개소 249.5㎡ 20kW

○ 설치불가 4개소 kW

- 기타 미 설치 3개소 : 본서,홍은,구조대 (옥상에 구조물  및 면적 협소)

- 건물 노후(30년 이상)1개소 :  미근119안전센터

-

□ 추진계획

○ 자체사업(예산)

- 1개소 20kW 61.50백만원  ※ 1kW≒300만원

□ 추진일정

○ 공사입찰 : 2015년   2 월

○ 공사계약 : 2015년  3 월

○ 착공시기 : 2015년  3 월 ~ 4월

○ 준공시기 : 2015년  5 월

첨부 : 태양광 설치 후보시설 조사결과 1부.  끝.

붙임3 : 보고회 회의자료 첨부양식

태양광 설치 후보시설 조사현황

연번	구분	건물명	소 재 지	설치용량	설치년월 (계획, 예산)	부적합사유	비 고 (재산관리관)
1	자체, 발전	북가좌119안전센터	서대문구 증가로 242	20kW	2015 61.50백만원
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

※ 발전사업, 자체사업을 구분하여 작성하고 우선 추진 순위, 설치 중, 설치완료, 설치불가 순에 따라 기재 요망

붙임5 : 현장 조사서 양식

연번	1		북가좌119안전센터
주소			서대문구 증가로 242
담당부서			박양수 팀 장	이 용 담 당		연락처	3144-2119
점검결과			일조방해			생산효율등급
			설치가능 용량	20kW
위성사진(설치위치 및 면적)
현장사진
담당부서의견		○ 본관 건물 태양광 설치 가능
종합검토 의견		○ 발전사업 지원부지로 적합

249.5㎡