태풍 대비 취․정수장 취약시설 일제점검

< 암사아리수정수센터 >

□ 점검대상

○ 취․정수장 재난취약시설

-  취·정수장 절개지, 석축, 옹벽, 제방법면 등

-  취·정수장 배수시설

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2014. 8. 1

○ 점검반 편성 : 정수시설과장 외 11명

○ 점검내용 :

- 취·정수장 침수피해 예방을 위한 배수시설 점검

- 절개지, 석축, 옹벽, 제방법면 등 기타 수방 취약시설 안전성 점검

- 우기대비 정수약품 확보 및 보관, 취급 상태 점검

□ 점검결과

○ 특이사항 없음

□ 향후 추진계획

○ 지속적으로 풍수해 취약시설 순찰 및 점검

[ 붙임 ]

연번	기관 및 부서명	시설물명	위치	점검결과	안전조치사항	점검자
						직, 성명	핸드폰
1	암사아리수 정수센터	1,2취수장 1,2정수장	서울 강동구 아리수로 131	이상없음	-	시설7 강희권	*************
				이하여백