태풍 대비 취약시설 일제점검

< 서울시 역사도심관리과 >

□ 점검대상

○ 대상시설물 : 광화문광장

○ 시설물 위치 : 서울시 종로구 세종대로 172

□ 점검개요

○ 점검일시 : ‘14. 7. 8

○ 점검자 : 팀장, 직원 3명

○ 점검내용

- 탈의실 조치 사항 등

- 배수구, 모래주머니, 펌프 가동상태 등 이상없음

- 그늘막 체결 상태

○ 적출내용

- 태풍시 탈의실 전도와 바람에 날릴 염려가 있음

○ 조치내용

- 탈의실 : 태풍시 철거예정

□ 향후 추진계획

○ 주기적 순찰로 호우, 태풍대비 사전 시설물점검

[ 붙임 ]

연번	기관 및 부서명	시설물명	위치	점검결과	안전조치사항	점검자
						직, 성명	핸드폰
1	역사도심관리과	광화문광장	종로구 세종로	탈의실 천막 철거 필요	태풍시 그늘막 점검 및 탈의실 철거예정	시설6급 강천수	*************