태풍 대비 취약시설 일제점검

< 중부수도사업소 >

□ 점검대상

○ 주요시설물 및 공사장 : 78개소

- 시설물 : 68개소(배수지 24개소, 가압장 18개소, 현수관로 23개소)

- 공사장 : 10개소(연건동188 ~ 106번지외 1개소 세척갱생정비공사등 10개소)

※ 태풍예보에 따른 공사중지

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2014. 7. 7 ~ 7.8(10:00)

○ 점검반 편성 : 5개조 10명

- 시설물 : 3개조 6명(종로2명, 성북2명, 중구․용산2명)

- 기전시설물 : 2개조 4명(종로2명, 성북․중구․용산2명)

○ 점검내용

- 구조물 내 내․외수 유입으로 인한 침수 가능여부

- 시설물 주변 법면 및 절개지 등 붕괴여부

- 자동 배수펌프 정상 작동여부

- 수전설비 케이블 및 변압기등 이상여부

□ 점검결과

○ 인수배수지 배수로 일부 낙엽적체

○ 적출내용 조치

- 배수로 낙엽제거 등

□ 향후 추진계획

○ 장마기간 중 일일 순찰점검 지속

○ 단계별 비상발령에 따라 상황실 운영 및 순찰강화

[ 붙임 ]

배수지 : 24개소

연번	기관 및 부서명	시설물명	위치	점검결과	안전조치 사항	점검자
						직, 성명	핸드폰
1	중부수도 시설관리과	낙산	창신3동 23-320	이상없음	특이사항없음	운영7 이광세 운영7 이우익	************* *************
2	〃	평창1	평창동 491-3	〃	〃	〃	〃
3	〃	평창2	평창동 산6	〃	〃	〃	〃
4	〃	경내	세종로 1-1	〃	〃	〃	〃
5	〃	혜명	명륜동3산2-13	〃	〃	〃	〃
6	〃	무악	무악동 46-1910	〃	〃	〃	〃
7	〃	가회	삼청동 산2-1	〃	〃	〃	〃
8	〃	구기	구기동139-16	사용중지	〃	〃	〃
9	중부수도 급수운영과	보광	한남동 산10-212	이상없음	〃	운영7 김행원 운영7 민영진	************* *************
10	〃	남산	한남동 772-12	〃	〃	〃	〃
11	〃	남산소	후암동 산1-1	〃	〃	〃	〃
12	〃	도원	산천동 산1-5	〃	〃	〃	〃
13	〃	한남	한남동 산8-27	〃	〃	〃	〃
14	중부수도 시설관리과	월곡대	월곡동 산2-1	〃	〃	관리7 이경식 관리7 박주환	************* *************
15	〃	성북1	돈암동 606-260	〃	〃	〃	〃
16	〃	성북2고구	성북동 산16-3	〃	〃	〃	〃
17	〃	성북2저구	성북동 226-234	〃	〃	〃	〃
18	〃	인수	길음동 산75-15	배수로 낙엽적체	낙엽제거	〃	〃
19	〃	정릉2	정릉2동 산1-1	이상없음	이상없음	〃	〃
20	〃	정릉3	정릉3동 산1	〃	〃	〃	〃
21	〃	정릉4	정릉4동 산1-1	〃	〃	〃	〃
22	〃	종암1	안암동 산1-55	〃	〃	〃	〃
23	〃	월곡소	월곡동 산1-47	〃	〃	〃	〃
24	〃	개운산	돈암동 산6-1	〃	〃	〃	〃

가압장 : 18개소

연번	기관 및 부서명	시설물명	위치	점검결과	안전조치사항	점검자
						직, 성명	핸드폰
1	중부수도 시설관리과	보광 가압장	용산구한남동 산10-212	이상없음	특이사항없음	운영7김병남 운영7김용호	************* *************
2	〃	북악 가압장	성북구정릉동 산85-12	〃	〃	운영7주재하 운영7이명재	************* *************
3	〃	월곡 가압장	성북구월곡동 산2-1	〃	〃	〃	〃
4	〃	성북2	성북구성북동 63-46	〃	〃	〃	〃
5	〃	인수	성북구길음동 875	〃	〃	〃	〃
6	〃	종암	성북구종암동 57-34	〃	〃	〃	〃
7	〃	약수	중구 신당동 432-2255	〃	〃	운영7김병남 운영7김용호	************* *************
8	〃	낙산	종로 창신동 산6-25	〃	〃	〃	〃
9	〃	효자	종로 옥인 45-27	〃	〃	〃	〃
10	〃	경내	종로 세종1	〃	〃	〃	〃
11	〃	혜명	종로 명륜1 2-39	〃	〃	〃	〃
12	〃	평창1	종로 평창동 515-2	〃	〃	〃	〃
13	〃	평창2	종로 평창동 491-3	〃	〃	〃	〃
14	〃	삼청	종로 삼청동49	〃	〃	〃	〃
15	〃	보광	용산 이태원 126-13	〃	〃	〃	〃
16	〃	도원	용산 도원 29	〃	〃	〃	〃
17	〃	성북2-2	성북 성북동 330-88	〃	〃	운영7주재하 운영7이명재	************* *************
18	〃	정릉4	성북 정릉4동 산16	〃	〃	〃	〃

현수관로 : 23개소

연번	기관 및 부서명	시설물명	위치	점검결과	안전조치사항	점검자
						직, 성명	핸드폰
1	중부수도 급수운영과	염천교	중구 봉래동 1-45앞	이상없음	특이사항없음	운영7 김행원 운영7 민영진	************* *************
2	중부수도 시설관리과	옥천교	종로구 홍지동 36-7	〃	〃	운영7 이광세 운영7 이우익	************* *************
3	〃	상명교	종로구 홍지동 72-2	〃	〃	〃	〃
4	〃	홍지교	종로구 홍지동 72-8	〃	〃	〃	〃
5	〃	세검1교	종로구 홍지동 81-1	〃	〃	〃	〃
6	〃	복 개	종로구 신영동 131-1	〃	〃	〃	〃
7	〃	교 량	종로구 신영동 72-33	〃	〃	〃	〃
8	〃	복 개	종로구 평창동 273-10	〃	〃	〃	〃
9	〃	교 량	종로구 평창동 38	〃	〃	〃	〃
10	〃	교 량	종로구 평창동 64-3	〃	〃	〃	〃
11	〃	평창8교	종로구 평창동 188-6	〃	〃	〃	〃
12	〃	관음교	종로구 구기동 161-1	〃	〃	〃	〃
13	〃	교 량	종로구 구기동 149-9	〃	〃	〃	〃
14	〃	교 량	종로구 구기동 135	〃	〃	〃	〃
15	〃	평창5교	종로구 평창동 411-5	〃	〃	〃	〃
16	〃	석계교	석관1동 10번지	〃	〃	관리7 이경식 관리7 박주환	************* *************
17	〃	월암교	종암2동 3-692	〃	〃	〃	〃
18	〃	길음교	길음2동 877-182	〃	〃	〃	〃
19	〃	정릉3교	정릉3동 871-1	〃	〃	〃	〃
20	〃	창덕교	정릉4동 830-9	〃	〃	〃	〃
21	중부수도 급수운영과	한남대교	한남1동501(한남대교북단횡단)	〃	〃	운영7 김행원 운영7 민영진	************* *************
22	〃	한강로다리	한강로3가 40-19 주변	〃	〃	〃	〃
23	〃	한강로다리	한강로3가 40-19 주변	〃	〃	〃	〃