태풍, 여름휴가철 대비 건설공사장 점검결과

(부서명 : 토 목 부 )

□ 점검대상

○ 진행중인 공사장  28개소

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2015.  7. 31. ~  8.  7.

○ 주요 점검사항

- 유수장애물(토사, 장비, 자재 등) 반출 여부

- 절·성토 사면 보호조치 및 배수로(침사지) 정비 상태

- 수방자재 및 장비·인력확보 적정여부

- 휴가철 대비 비상연락망 구축체계 등

□ 점검결과

○ 28개 공사장 28건 적출

- 조치완료 24건(사면보호 3, 유수장애제거 1, 전도방지 2, 배수로정비 8, 기타 10)

- 조치 중  4건(유수장애물 1, 배수로정비 1, 기타 2) 8월14일까지 조치예정

□ 향후 계획

○ 조치중인 4건 : 2015.8.14.일까지 조치 예정

○ 태풍 등 게릴라성 집중호우에 대비하여 비상연락체계 유지 등 지속적인 현장관리

[ 붙임 ] 적출내용 및 조치사항

연번	공사장명	세부위치	점검결과 (적출내용)	조치사항	비고
1	월드컵대교 건설공사	배수로	배수로 정비 요망	배수로 정비 완료
2	구리암사대교현장	하천변	하천변 폐기물 적치	폐기물 반출 완료
3	구리암사대교현장	하천변	하천변 폐기물 적치	폐기물 반출 예정	8/10
4	겸재교 건설 및 연결도로 확장공사	교량 슬라브	주교량 슬라브 경광등 고정 미흡	주교량 슬라브 경광등 고정
5	겸재교 건설 및 연결도로 확장공사	인도	주민 통행하는 인도 옆 자재 적치	자재 다른 곳으로 이동 조치
6	겸재교 건설 및 연결도로 확장공사	도로	도로 간판 고정상태 미흡 [고정 마대 파손]	도로 간판 고정상태 정비 [파손된 마대 재설치]
7	장안교(구교)성능개선공사	연락망	비상연락망 재정비 요망	비상연락망 구축 재정비 완료
8	강남순환도시고속도로 4공구	본선교 상부슬래브	본선교 상부슬래브 자재적치	본선교 상부슬래브 자재정리중	8/14
9	강남순환도시고속도로 4공구	지하차도	지하차도 터파기구간 외부인 무단출입방지	PE드럼 및 안전휀스 설치예정	8/14
10	잠실역 버스환승센터 조성사업	집수정	집수정 양수기 설치 구간 작업발판 미설치	작업자 감전예방조치로 작업발판 설치 완료
11	잠실역 버스환승센터 조성사업	가설방음벽	가설방음벽 지지대 설치 미흡	가설방음벽 지지대 설치 완료
12	남부순환로(개봉역앞)구조개선공사	시점부 맨홀	시점부 본선 맨홀주변 포장면 보수 요함	맨홀주변 포장면 보수조치 완료
13	선사로~고덕지구간 도로확장	배수로	배수로 주변 정비 요구	배수로 내부 침전물 제거 및 주변 잡초제거
14	율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사	배수로	종묘측 배수로 낙엽 및 이물질 방치	배수로 정비 및 보수
15	남부순환로~오정대로간 도로개설	노면	노면 우수로 인하여 토사 유실	천막으로 유도배수 정비 완료
16	방화대교 남단 접속도로	배수로	V형측구와 기존배수로 연결되지 않음	V형측구와 기존배수로 조기시공예정	8/14
17	천호대로(광나루역)확장공사	굴착(사면)	가로등기초 토사쇄굴	가로등기초 되메움완료
18	천호대로(광나루역)확장공사	보행자통로	보행자통로 도우미 미배치	보행자통로 도우미 배치완료
19	천호대로(광나루역)확장공사	굴착(사면)	굴삭기 퀵커플러 미설치	굴삭기 퀵커플러 설치완료
20	강남순환도시고속도로 5공구	굴착(사면)	절토부 덮개 설치 전	절토부 덮개 설치 후
21	강남순환도시고속도로 6-1공구	굴착(사면)	절토사면 천막정비 요함	절토사면 천막정비 완료
22	강남순환도시고속도로 6-1공구	가시설	가시설 뒷채움부 토사유실 채움 요함	가시설 뒷채움 토사채움 실시
23	강남순환도시고속도로 6-2공구	배수로	배수로 정비요함	정비완료
24	강남순환도시고속도로 6-2공구	배수로	배수로 정비요함	정비완료
25	강남순환도시고속도로 7-1공구	굴착(사면)	사면 보호천막 훼손부위 보수요망	사면 보호천막 훼손부위 보수조치 완료
26	강남순환도시고속도로 7-2공구	교량 슬라브	교량 슬라브 상부 안전표지판 고정 불량	안전 표지판 재고정
27	강남순환도시고속도로 7-2공구	터널 개착부	터널 개착부 종배수관 설치개소 배수불량	종배수관 터파기부 배수 펌프 설치
28	도시고속도로 연결램프(정릉길)설치공사	집수정	집수정 이물질 제거 요청	청소 완료