동부도로사업소 기전시설물 점검 보고

○ 점검기간 : 2015. 7. 10 ~ 07. 24.

○ 점검인원 : 6명

○ 점검대상 : 총 11개소(터널 2, 지하차도 8, 한강교량 1)

○ 점검결과

연번	대 상	지 적 사 항	조치결과(계획)
1	터널 및 지하차도	부점등 및 등기구 불량	조치중(‘15.7.30 ~ 8.4)
2	일원터널	시선유도등 작동 불량	조치완료(‘15.7.16)
3	가락지하차도	사이폰관 누수	조치완료(‘15.7.23)
4	가락지하차도	비상연락망 훼손	정비완료(‘15.7.20)
5	잠실철교	덕트덮게 파손	조치중 (‘15.8.14한)
6	석촌지하차도	집수정 이물질 쌓임	조치완료(‘15.7.21)

사진 첨부

일원터널	터널내 시선유도등 정비
가락지하차도 사이폰관 누수	정비 후
가락지하차도	내부 비상연락망 정비

석촌지하차도	집수정 이물질 제거
사진설명(위치, 내용)	정비 후
사진설명(위치, 내용)	정비 후