지하차도 및 터널 기전시설물 점검표

구 분	점 검 항 목	점검결과	조치사항	비고
배전시설	수,배전반 선로상태
	원격감시 송수신상태
	각종 계기 동작상태
	차단기 동작상태
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생상태
	압력계 및 체크밸브 정상작동 상태
	집수정 및 유도수로 청소상태
CCTV	화면상태
	좌,우회전 및 Zoom 동작상태
	녹화기능상태
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태
	축전지 상태 (단자선 고정, 전해액잔량)
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태
	연료확보 및 비축상태
	시험가동(주1회이상) 실시 상태
조명시설	램프 부점등상태
	등기구 유지 및 청소상태
	주․야간 조도 조절상태
소화설비	소화기 상태
	소화기함 및 부착물 상태
인터폰 및 비 상 벨	비상인터폰 작동상태
	비상벨 작동상태
	경광등 회전 속도상태
	경광등 소리상태
	비상시설물 안내문 정비상태
관 리 실 상 태 등	관리실 내․외부 청소상태
	비상연락망 및 현황판 정비상태
	소화기 및 설비 관리상태
	각종일지 정리 상태
기타사항