터널 기전시설 점검표

시설물명 :  상도터널                              점검일 : 2015년  4월  일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
조명시설	램프의 부점등		○
	등기구 유지상태		○
	등기구 청소상태		○
	주․야간 조도 조절		○
비 상 발 전 기	시험 운전시 동작상태		○
	축전지상태		○
	냉각수, 연료, 윤활유계통의 누유 누수상태		○
	연료 확보 및 비축상태		○
	시험가동(주1회 이상) 실시		○
변전설비	누전차단기 동작상태		○
	이상소음, 냄새 발생여부		○
	단자대 변색여부		○
	지시계기 정상작동 여부		○
	케이블 열화여부		○
	분전반 청소상태		○
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		○
	소화기 충약 상태		○
	발신기, 표시등 상태		○
	소화전함 및 호스 관리상태		○
	소화전 펌프의 상시가동 준비상태		○
재방송 설 비	송․수신기 동작상태		○
	터널 내 방송청취 상태		○
CCTV	화면상태		○
	좌우회전 및 Zoom 동작상태		○
	녹화기능상태		○
비상벨	동작여부		○
긴급전화	긴급전화 사용요령 부착		○
	긴급전화 통화상태		○
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태		○
	관리실 내․외부 청소상태		○
	소화기 및 설비 관리상태		○
기타사항	전광판 제어불량 전광판 청소 요함
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 공업7 김해중 공업7 양인석

터널 기전시설 점검표

시설물명 :  국사봉터널                             점검일 : 2015년  04월    일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
조명시설	램프의 부점등		○
	등기구 유지상태		○
	등기구 청소상태		○
	주․야간 조도 조절		○
비 상 발 전 기	시험 운전시 동작상태						해당사항 없음
	축전지상태
	냉각수, 연료, 윤활유계통의 누유 누수상태
	연료 확보 및 비축상태
	시험가동(주1회 이상) 실시
변전설비	누전차단기 동작상태		○
	이상소음, 냄새 발생여부		○
	단자대 변색여부		○
	지시계기 정상작동 여부		○
	케이블 열화여부		○
	분전반 청소상태		○
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		○
	소화기 충약 상태		○
	발신기, 표시등 상태						해당없음
	소화전함 및 호스 관리상태						해당없음
	소화전 펌프의 상시가동 준비상태						해당없음
재방송 설 비	송․수신기 동작상태		○
	터널 내 방송청취 상태		○
CCTV	화면상태		○
	좌우회전 및 Zoom 동작상태		○
	녹화기능상태		○
비상벨	동작여부						해당없음
긴급전화	긴급전화 사용요령 부착						해당없음
	긴급전화 통화상태
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태						해당없음
	관리실 내․외부 청소상태
	소화기 및 설비 관리상태
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 공업7 김해중 공업7 양인석

터널 기전시설 점검표

시설물명 :  난곡터널                              점검일 : 2015년  04월    일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
조명시설	램프의 부점등		○
	등기구 유지상태		○
	등기구 청소상태		○
	주․야간 조도 조절		○
비 상 발 전 기	시험 운전시 동작상태		○
	축전지상태		○
	냉각수, 연료, 윤활유계통의 누유 누수상태		○
	연료 확보 및 비축상태		○
	시험가동(주1회 이상) 실시		○
변전설비	누전차단기 동작상태		○
	이상소음, 냄새 발생여부				○		CT 이상소음 발생
	단자대 변색여부		○
	지시계기 정상작동 여부		○
	케이블 열화여부		○
	분전반 청소상태		○
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		○
	소화기 충약 상태		○
	발신기, 표시등 상태						해당사항없음
	소화전함 및 호스 관리상태						해당사항없음
	소화전 펌프의 상시가동 준비상태						해당사항없음
재방송 설 비	송․수신기 동작상태		○
	터널 내 방송청취 상태		○
CCTV	화면상태		○
	좌우회전 및 Zoom 동작상태		○
	녹화기능상태		○
비상벨	동작여부		○
긴급전화	긴급전화 사용요령 부착						해당사항없음
	긴급전화 통화상태						해당사항없음
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태		○
	관리실 내․외부 청소상태		○
	소화기 및 설비 관리상태		○
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 공업7 김해중 공업7 양인석

터널 기전시설 점검표

시설물명 :  산복터널                              점검일 : 2015년  04월    일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
조명시설	램프의 부점등		○
	등기구 유지상태		○
	등기구 청소상태		○
	주․야간 조도 조절		○
비 상 발 전 기	시험 운전시 동작상태		○
	축전지상태		○
	냉각수, 연료, 윤활유계통의 누유 누수상태		○
	연료 확보 및 비축상태		○
	시험가동(주1회 이상) 실시		○
변전설비	누전차단기 동작상태		○
	이상소음, 냄새 발생여부		○
	단자대 변색여부		○
	지시계기 정상작동 여부		○
	케이블 열화여부		○
	분전반 청소상태		○
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		○
	소화기 충약 상태		○
	발신기, 표시등 상태						해당사항없음
	소화전함 및 호스 관리상태						해당사항없음
	소화전 펌프의 상시가동 준비상태						해당사항없음
재방송 설 비	송․수신기 동작상태						해당사항없음
	터널 내 방송청취 상태						해당사항없음
CCTV	화면상태		○
	좌우회전 및 Zoom 동작상태		○
	녹화기능상태		○
비상벨	동작여부		○
긴급전화	긴급전화 사용요령 부착						해당사항없음
	긴급전화 통화상태						해당사항없음
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태		○
	관리실 내․외부 청소상태		○
	소화기 및 설비 관리상태		○
기타사항	관리실 내 벽면 누수
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 공업7 김해중 공업7 양인석

터널 기전시설 점검표

시설물명 :  호암1터널                              점검일 : 2015년  04월    일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
조명시설	램프의 부점등		○
	등기구 유지상태		○
	등기구 청소상태		○
	주․야간 조도 조절		○
비 상 발 전 기	시험 운전시 동작상태						해당사항없음
	축전지상태
	냉각수, 연료, 윤활유계통의 누유 누수상태
	연료 확보 및 비축상태
	시험가동(주1회 이상) 실시
변전설비	누전차단기 동작상태		○
	이상소음, 냄새 발생여부		○
	단자대 변색여부		○
	지시계기 정상작동 여부		○
	케이블 열화여부		○
	분전반 청소상태		○
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		○
	소화기 충약 상태		○
	발신기, 표시등 상태						해당사항없음
	소화전함 및 호스 관리상태						해당사항없음
	소화전 펌프의 상시가동 준비상태						해당사항없음
재방송 설 비	송․수신기 동작상태						해당사항없음
	터널 내 방송청취 상태						해당사항없음
CCTV	화면상태		○
	좌우회전 및 Zoom 동작상태		○
	녹화기능상태		○
비상벨	동작여부		○
긴급전화	긴급전화 사용요령 부착						해당사항없음
	긴급전화 통화상태						해당사항없음
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태						해당사항없음
	관리실 내․외부 청소상태
	소화기 및 설비 관리상태
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 공업7 김해중 공업7 양인석

터널 기전시설 점검표

시설물명 :  호암2터널                              점검일 : 2015년  04월    일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
조명시설	램프의 부점등		○
	등기구 유지상태		○
	등기구 청소상태		○
	주․야간 조도 조절		○
비 상 발 전 기	시험 운전시 동작상태						해당사항없음
	축전지상태
	냉각수, 연료, 윤활유계통의 누유 누수상태
	연료 확보 및 비축상태
	시험가동(주1회 이상) 실시
변전설비	누전차단기 동작상태		○
	이상소음, 냄새 발생여부		○
	단자대 변색여부		○
	지시계기 정상작동 여부		○
	케이블 열화여부		○
	분전반 청소상태		○
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		○
	소화기 충약 상태		○
	발신기, 표시등 상태		○
	소화전함 및 호스 관리상태						해당사항없음
	소화전 펌프의 상시가동 준비상태						해당사항없음
재방송 설 비	송․수신기 동작상태		○
	터널 내 방송청취 상태		○
CCTV	화면상태		○
	좌우회전 및 Zoom 동작상태		○
	녹화기능상태		○
비상벨	동작여부		○
긴급전화	긴급전화 사용요령 부착		○
	긴급전화 통화상태		○
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태						해당사항없음
	관리실 내․외부 청소상태
	소화기 및 설비 관리상태
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 공업7 김해중 공업7 양인석

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 대방지하차도                           점검일 : 2015년  05 월   일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태		○
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부		○
	집수정 및 유도수로 청소상태		○
조명시설	램프의 부점등		○
	등기구 유지상태		○
	등기구 청소상태		○
	주․야간 조도 조절		○
비 상 발 전 기	시험 운전시 동작상태		○
	축전지 상태		○
	냉각수, 연료, 윤활유계통의 누유 누수상태		○
	연료 확보 및 비축상태		○
	시험가동(주1회 이상) 실시		○
분전반	누전차단기 동작상태		○
	이상소음, 냄새 발생여부		○
	단자대 변색여부		○
	지시계기 정상작동 여부		○
	케이블 열화여부		○
	분전반 청소상태		○
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		○
	소화기 충약 상태		○
CCTV	화면상태		○
	좌우회전 및 Zoom 동작상태		○
	녹화 기능상태		○
비상벨	동작여부		○
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비 상태		○
	관리실 내․외부 청소상태		○
	소화기 및 설비 관리상태		○
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 공업7급 김해중 전기운영8급 이승군

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 영등포지하차도                           점검일 : 2015년  05월   일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태		○
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부		○
	집수정 및 유도수로 청소상태		○
조명시설	램프의 부점등		○
	등기구 유지상태		○
	등기구 청소상태		○
	주․야간 조도 조절		○
비 상 발 전 기	시험 운전시 동작상태		○
	축전지 상태		○
	냉각수, 연료, 윤활유계통의 누유 누수상태		○
	연료 확보 및 비축상태		○
	시험가동(주1회 이상) 실시		○
분전반	누전차단기 동작상태		○
	이상소음, 냄새 발생여부		○
	단자대 변색여부		○
	지시계기 정상작동 여부		○
	케이블 열화여부		○
	분전반 청소상태		○
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		○
	소화기 충약 상태		○
CCTV	화면상태		○
	좌우회전 및 Zoom 동작상태		○
	녹화 기능상태		○
비상벨	동작여부		○
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비 상태		○
	관리실 내․외부 청소상태		○
	소화기 및 설비 관리상태		○
기타사항	보조펌프 분전반 노후로 교체요함
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 공업7급 김해중 전기운영8급 이승군

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 신길지하차도                           점검일 : 2015년  05 월   일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태						해당사항없음
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부
	집수정 및 유도수로 청소상태
조명시설	램프의 부점등		○
	등기구 유지상태		○
	등기구 청소상태		○
	주․야간 조도 조절		○
비 상 발 전 기	시험 운전시 동작상태						해당사항없음
	축전지 상태
	냉각수, 연료, 윤활유계통의 누유 누수상태
	연료 확보 및 비축상태
	시험가동(주1회 이상) 실시
분전반	누전차단기 동작상태		○
	이상소음, 냄새 발생여부		○
	단자대 변색여부		○
	지시계기 정상작동 여부		○
	케이블 열화여부		○
	분전반 청소상태		○
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		○
	소화기 충약 상태		○
CCTV	화면상태		○
	좌우회전 및 Zoom 동작상태		○
	녹화 기능상태		○
비상벨	동작여부						해당사항없음
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비 상태						해당사항없음
	관리실 내․외부 청소상태						해당사항없음
	소화기 및 설비 관리상태						해당사항없음
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 공업7급 김해중 전기운영8급 이승군

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 사평지하차도                           점검일 : 2015년  05 월   일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태		○
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부		○
	집수정 및 유도수로 청소상태		○
조명시설	램프의 부점등		○
	등기구 유지상태		○
	등기구 청소상태		○
	주․야간 조도 조절		○
비 상 발 전 기	시험 운전시 동작상태		○
	축전지 상태		○
	냉각수, 연료, 윤활유계통의 누유 누수상태		○
	연료 확보 및 비축상태		○
	시험가동(주1회 이상) 실시		○
분전반	누전차단기 동작상태		○
	이상소음, 냄새 발생여부		○
	단자대 변색여부		○
	지시계기 정상작동 여부		○
	케이블 열화여부		○
	분전반 청소상태		○
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		○
	소화기 충약 상태		○
CCTV	화면상태		○
	좌우회전 및 Zoom 동작상태		○
	녹화 기능상태		○
비상벨	동작여부						해당사항없음
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비 상태		○
	관리실 내․외부 청소상태		○
	소화기 및 설비 관리상태		○
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 기계운영7급 조광일 전기운영7급 최충식

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 동작지하차도                           점검일 : 2015년 05월   일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태		○
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부		○
	집수정 및 유도수로 청소상태		○
조명시설	램프의 부점등		○
	등기구 유지상태		○
	등기구 청소상태		○
	주․야간 조도 조절		○
비 상 발 전 기	시험 운전시 동작상태		○
	축전지 상태		○
	냉각수, 연료, 윤활유계통의 누유 누수상태		○
	연료 확보 및 비축상태		○
	시험가동(주1회 이상) 실시		○
분전반	누전차단기 동작상태		○
	이상소음, 냄새 발생여부		○
	단자대 변색여부		○
	지시계기 정상작동 여부		○
	케이블 열화여부		○
	분전반 청소상태		○
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부						해당사항없음
	소화기 충약 상태						해당사항없음
CCTV	화면상태		○
	좌우회전 및 Zoom 동작상태		○
	녹화 기능상태		○
비상벨	동작여부						해당사항없음
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비 상태		○
	관리실 내․외부 청소상태		○
	소화기 및 설비 관리상태		○
기타사항	밸브 손잡이 파손
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 기계운영7급 조광일 전기운영7급 최충식

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 잠수교남단지하차도                      점검일 : 2015년  05월  일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태						해당사항없음
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부
	집수정 및 유도수로 청소상태
조명시설	램프의 부점등		○
	등기구 유지상태		○
	등기구 청소상태		○
	주․야간 조도 조절		○
비 상 발 전 기	시험 운전시 동작상태						해당사항없음
	축전지 상태
	냉각수, 연료, 윤활유계통의 누유 누수상태
	연료 확보 및 비축상태
	시험가동(주1회 이상) 실시
분전반	누전차단기 동작상태		○
	이상소음, 냄새 발생여부		○
	단자대 변색여부		○
	지시계기 정상작동 여부		○
	케이블 열화여부		○
	분전반 청소상태		○
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		○
	소화기 충약 상태		○
CCTV	화면상태		○
	좌우회전 및 Zoom 동작상태		○
	녹화 기능상태		○
비상벨	동작여부		○
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비 상태						해당사항없음
	관리실 내․외부 청소상태						해당사항없음
	소화기 및 설비 관리상태						해당사항없음
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 기계운영7급 조광일 전기운영7급 최충식

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 염곡지하차도                      점검일 : 2015년  05 월   일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태		○
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부		○
	집수정 및 유도수로 청소상태		○
조명시설	램프의 부점등		○
	등기구 유지상태		○
	등기구 청소상태		○
	주․야간 조도 조절		○
비 상 발 전 기	시험 운전시 동작상태		○
	축전지 상태		○
	냉각수, 연료, 윤활유계통의 누유 누수상태		○
	연료 확보 및 비축상태		○
	시험가동(주1회 이상) 실시		○
분전반	누전차단기 동작상태		○
	이상소음, 냄새 발생여부		○
	단자대 변색여부		○
	지시계기 정상작동 여부		○
	케이블 열화여부		○
	분전반 청소상태		○
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		○
	소화기 충약 상태		○
CCTV	화면상태		○
	좌우회전 및 Zoom 동작상태		○
	녹화 기능상태		○
비상벨	동작여부						해당사항없음
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비 상태		○
	관리실 내․외부 청소상태		○
	소화기 및 설비 관리상태		○
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 기계운영6급 성시중 전기운영7급 김진웅

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 양재지하차도                      점검일 : 2015년  05 월   일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태						해당사항없음
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부
	집수정 및 유도수로 청소상태
조명시설	램프의 부점등		○
	등기구 유지상태		○
	등기구 청소상태		○
	주․야간 조도 조절		○
비 상 발 전 기	시험 운전시 동작상태						해당사항없음
	축전지 상태
	냉각수, 연료, 윤활유계통의 누유 누수상태
	연료 확보 및 비축상태
	시험가동(주1회 이상) 실시
분전반	누전차단기 동작상태		○
	이상소음, 냄새 발생여부		○
	단자대 변색여부		○
	지시계기 정상작동 여부		○
	케이블 열화여부		○
	분전반 청소상태		○
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		○
	소화기 충약 상태		○
CCTV	화면상태						해당사항없음
	좌우회전 및 Zoom 동작상태						해당사항없음
	녹화 기능상태						해당사항없음
비상벨	동작여부						해당사항없음
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비 상태						해당사항없음
	관리실 내․외부 청소상태						해당사항없음
	소화기 및 설비 관리상태						해당사항없음
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 기계운영6급 성시중 전기운영7급 김진웅

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 선암지하차도                      점검일 : 2015년  05 월   일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태		○
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부		○
	집수정 및 유도수로 청소상태		○
조명시설	램프의 부점등		○
	등기구 유지상태		○
	등기구 청소상태		○
	주․야간 조도 조절		○
비 상 발 전 기	시험 운전시 동작상태		○
	축전지 상태		○
	냉각수, 연료, 윤활유계통의 누유 누수상태		○
	연료 확보 및 비축상태		○
	시험가동(주1회 이상) 실시		○
분전반	누전차단기 동작상태		○
	이상소음, 냄새 발생여부		○
	단자대 변색여부		○
	지시계기 정상작동 여부		○
	케이블 열화여부		○
	분전반 청소상태		○
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		○
	소화기 충약 상태		○
CCTV	화면상태		○
	좌우회전 및 Zoom 동작상태		○
	녹화 기능상태		○
비상벨	동작여부						해당사항없음
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비 상태		○
	관리실 내․외부 청소상태		○
	소화기 및 설비 관리상태		○
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 기계운영6급 성시중 전기운영7급 김진웅