문서번호
보존기간	1년
결재일자	2017.01.31.
공개여부	공개
방침번호

주무관		기전과장
		01/31
협 조
	주무관

터널 상황근무 보고

북부도로사업소 기전과

터널 상황근무 일지

▣ 근무일시 : 2017. 01. 27. 금요일 (날씨 : 맑음)

인원현황	총 원	근 무 사 항	당 직 근무자
근무인원	연 가	공 가	병 가	기타(비번)
10명	2명	-	-	-	-	소준영 김종갑
지시사항	◉ 기전시설물 유지관리 철저. ◉ 동절기 대비 시설물 점검. ◉ 공직기강 확립.
근무사항	▣ 각 터널 기전 시설물 및 소방 시설물 점검. ▣ 각 터널 전력감시 시스템 및 영상감시 시스템 점검. ▣ 삼청터널 비상등 트립 현장출동 점검 후 복구완료.(09:50) ▣ 사직터널 CCTV #3번 카메라 화면불량으로 현장출동 점검 및 DVR 재부팅작업. ▣ 구기, 북악터널 미세먼지 자동측정망 시스템 운전상태 점검. ▣ 북악,구기,자하문터널 전광판 표출상태 점검. ▣ 북악터널 상황실 및 주변 환경정비. ▣ 기전과 시설물 순찰중 화랑고가차도 #8번 가로등 암대 이탈 발견⇒ 낙하 위험이 있어 현장출동 후 고소작업차 이용 가로등 암대 분리 철거 작업.(13:30 ~ 15:50)
특이사항
터널 및 차도 기전시설 적산전력량 지침 (단위 : kwh)
구 분	북악터널	구기터널	자하문터널	사직터널	동망봉터널	삼청터널	솔샘터널	구기터널 태양광발전량 [Kwh]
동 력	104	-	-	-	-	-	-
가 로 등	6113	-	-	-	-	-	-	120
전기설비 주간(야간) 점검자
구 분	북악터널	구기터널	자하문터널	사직터널	동망봉터널	삼청터널	솔샘터널	솔샘,정릉 지하차도
점 검 자	-	-	-	-
순찰시간
순찰노선
구 분	관리실,창고잠금상태	수,배전반	소방시설 (소화전,소화기)	발전기	조명설비	CCTV	비고
북악터널 미세먼지(PM10) 5단계 예보등급 및 농도 측정값[ µg/m³]
미세먼지 농도 기준값[µg/m³]	터널 내부	터널 외부
좋음	보통	약간나쁨	나쁨	매우나쁨	최고치	최저치	최고치	최저치
0~30	31~80	81~120	121~200	201~	273	37	160	10

기전 시설물 점검

(양호:○,불량:×,점검중:△,해당없음:

)

구분

항  목

점검주기

터 널

지하차도

북악

구기

자하문

동망봉

삼청

사직

솔샘

정릉

솔샘

조명

시설

램프 점등상태(부점등 여부)

일일

○

○

○

○

○

○

○

○

○

조명제어장치의 작동여부

일일

○

○

○

○

○

○

○

○

○

등기구 유지, 청소상태

월간

선로 절연저항 측정

연간

변전

설비

각종지시,보호계기 VCB,ACB 동작상태

일일

○

○

○

○

변압기온도계,유면계 지시값 이상

일일

○

변압기 애자(부싱) 손상, 청소상태

주간

변압기 패킹부, 용접부의 상태

월간

단로기,피뢰기,계기류,접촉부상태

월간

동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부

연간

비 상

발전기

냉각수․연료․윤활유계통의 누유 누수상태

일일

○

○

○

○

축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태

주간

연료확보 및 비축상태

주간

시험가동(주1회이상) 실시

주간

배수

설비

배수펌프 가동시 소음․진동발생 상태

주간

압력계, 체크밸브 정상작동 여부

주간

집수정 및 유도수로 청소상태

주간

선로 절연측정 여부

분기

소화

설비

소화전 펌프의 상시가동 준비상태

일일

○

○

○

소화전함 및 호스 관리상태

주간

소방제어설비 작동여부

주간

수신기 도통시험 작동여부

월간

소화기

소화기 비치대수의 적정 여부

월간

소화기 충약상태

월간

재방송

설  비

송․수신기 동작상태

일일

○

○

○

○

○

차도내 방송청취 상태

일일

○

○

○

○

○

선로케이블 부착상태

월간

CCTV

화면상태

일일

○

○

○

○

○

○

○

좌우회전 및 Zoom 동작상태

일일

○

○

○

○

○

○

○

녹화기능 상태

일일

○

○

○

○

○

○

○

작동시험 및 운전교육 여부

주간

부착상태 및 렌즈카바 상태

월간

비상벨

작동시험 및 외관상태 확인여부

주간

비상벨 음향상태 여부

주간

비상

전화

비상전화 통화상태

월간

비상전화 사용설명서 확인

월간

특 기 사 항