터널 기전시설 점검표

시설물명 :                                점검일 : 2014년   월    일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
조명시설	램프의 부점등
	등기구 유지상태
	등기구 청소상태
	주․야간 조도 조절
비 상 발 전 기	시험 운전시 동작상태
	축전지상태
	냉각수, 연료, 윤활유계통의 누유 누수상태
	연료 확보 및 비축상태
	시험가동(주1회 이상) 실시
분전반	누전차단기 동작상태
	이상소음, 냄새 발생여부
	단자대 변색여부
	지시계기 정상작동 여부
	케이블 열화여부
	분전반 청소상태
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부
	소화기 충약 상태
	발신기, 표시등 상태
	소화전함 및 호스 관리상태
	소화전 펌프의 상시가동 준비상태
재방송 설 비	송․수신기 동작상태
	터널 내 방송청취 상태
CCTV	화면상태
	좌우회전 및 Zoom 동작상태
	녹화기능상태
비상벨	동작여부
긴급전화	긴급전화 사용요령 부착
	긴급전화 통화상태
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태
	관리실 내․외부 청소상태
	소화기 및 설비 관리상태
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자