터널,지하차도 등기구 현황

계 시설명		합 계	터널 150W이하 야간	터널 (보도등) 150W이하 주간	지하차도 150W이하 야간	지하차도 250W이하 야간	지하차도 (보도등) 150W이하 주간
연번	합 계	6,513	1,709	340	700	3,704	60
1	화곡터널	908	568	340	-	-	-
2	궁동터널	560	560	-	-	-	-
3	작동터널	418	418	-	-	-	-
4	항동생태터널	58	58	-	-	-	-
5	범박터널	105	105	-	-	-	-
6	등촌지하차도	360	-	-	-	360	-
7	오목지하차도	480	-	-	-	480	-
8	오금지하차도	92	-	-	30	62	-
9	고척2지하차도	72	-	-	24	48	-
12	공항지하차도	90	-	-	32	58	-
13	개화지하차도	44	-	-	14	30	-
14	구로지하차도	196	-	-	124	72	-
15	구로역지하차도	156	-	-	-	96	60
16	가마산지하차도	216	-	-	-	216	-
17	신도림지하차도	292	-	-	-	292	-
18	국회앞지하차도	328	-	-	140	188	-
19	외발산지하차도	648	-	-	304	344	-
20	서부트럭터미널앞지하차도	1,088	-	-	-	1,088	-
21	목동교서측지하차도	156	-	-	-	156	-
22	오목동서측지하차도	30	-	-	-	30	-
23	서울교남단접속교	112	-	-	-	112	-
24	여의하류IC	104	-	-	32	72	-