토목·건축시설물 점검표

시 설 물 명	난지물재생센터		관 리 주 체	난지물재생센터장
준공년월일	1987년 ∼ 2003년		최종점검년월일	2016년 10월 5일
점 검 항 목		점 검 결 과			비고
침사지 및 유입펌프장
최초침전지		미세균열에 대하여 단면보수 (연간단가)			사진 1
포기조
최종침전지
농축조
소화조
지하관랑
가스저장탱크
송풍기동
탈수기동
소화조 기전동
보일러동
탈취휀동
오니처리장
가스발전기동
수전동
소각장
급수동
유출수로 및 방류관거
상암오수펌프장
기타 시설물
점검자 종합의견		토목구조물의 전반적인 점검결과 구조물의 안전성에 영향을 미치는 구조적 손상은 없는 것으로 조사되었으며 일부 내구성에 영향을 주는 상기 부위는 최초침전지등에 대하여 연간단가 보수공사로 주기적으로 보수 중에 있어 안전에 문제가 없는 것으로 판단됨.

◯ 점검일자 :  2016년  10월    5일               점 검 자 : 이 원 근

관 련 사 진

사진 1	위 치	최초침전지		사진 2	위 치
	내 용	미세균열			내 용
사진 3	위 치			사진 4	위 치
	내 용				내 용
사진 5	위 치			사진 6	위 치
	내 용				내 용