관리번호 : 2019-토목과-

지하발전소 상부 복토공사 관련회의
◦ 일시 : 2019. 12. 19 (木) 14:00～	◦ 장소 : 남산예장자락 감리사무실
◦ 안건 : 토사반출입량 정산

▢ 참 석 자
중부발전 토목감독 최 명 기		㈜ 동성엔지니어링 상무 박 하 현

▢ 회의내용

※ 본 회의록은 남산예장자락 현장에서 서울복합 1, 2호기 토건공사 현장으로 반입된 토사의 물량을 확정짓기 위한 회의임

※ 상호 담당자간 충분한 협의를 통해 합의 후 연서함.

※ 본 회의 내용은 붙임파일 참조

▢ 회의내용

1. 반출·입 차량대수

→ 총 12회, 319대

2. 반출·입 차량 평균 물량

→ 평균 13㎥ 적용

3. 토사의 단위중량

→ 1.85t/㎥ 적용

4. 총 반출·입 수량

→ 총 4,147㎥ 반입

.끝.