소형저수조 청소 등 위생관리 방안

《남부수도사업소》

수도조례 40조의3에 따라 2014. 7. 1.부터 소형저수조 관리자 등은 반기 1회 이상 청소를 하여야 함에 따라, 내실 있는 관리로 소형저수조 청소 실적 제고 등 위생관리에 만전을 기하고자 함.

□ 소형저수조 청소현황(’14년 하반기)

○ 대    상 : 126개 동 (주택 58개 동, 일반건물 68개 동)

○ 청소현황 : 청소 126개 동(100%) 실시

- 용역시행 : 48개 동 (주택 11개동, 일반건물 37개동)

- 자체시행 : 78개 동 (주택 47개동, 일반건물 31개동)

□ 문제점

○ 청소 필요성 인식 부족에 따른 수요가의 자발적 참여 부족

○ 자체 청소건물 청소결과 신뢰성 부족

○ 청소 미실시 건물에 대해 행정처분 시 민원 예상

□ 소형저수조 청소 등 위생관리 방안

○ 주택의 소형저수조 연내 철거로 직결급수 유도

- 현재 남부수도사업소 관내 소형저수조 사용 주택은 58개 동이 있으며          적극적인 관리 및 홍보로 2014년 하반기 저수조 청소를 완료하였으나,

- 주택 중 연립, 다세대의 경우는 건물 소유주가 실제 거주하지 않아

향후 저수조 청소 관리가 어려운 실정임

- 주택 소유주 및 실거주자 등과 개별 면담을 통한 적극적인 홍보로              직결급수 전환 시의 장점(수질개선 등)을 설명하고 이해시켜 직결급수를

유도하고, 예산책정 시 적극적으로 직결급수를 추진.

- 아울러 옥내 배관이 노후 된 경우에는 옥내 노후배관 지원사업과               연계하여 추진

○ 청소 미실시 주택․일반건물에 대한 행정처분(정수)에 따른 불이익        등을 우편 및 방문 홍보로 청소 의무화 조기 정착

- 소형저수조 청소 미 시행에 따른 행정처분 사항을 수요가에 충분히             설명하고 인식시켜 자발적으로 용역업체를 활용한 저수조 청소가             이루어질 수 있도록 유도

․ 방문 또는 우편(등기) 발송 후 유선 통화 확인

․ 저수조 청소의 필요성(수질오염 방지) 설명으로 수요가 이해 설득하여          청소 의무화 조기 정착 추진

․ 아울러 추후 저수조 청소 미실시 건물 발생 시 엄격한 규정 적용 처리

○ 2014년 하반기 청소 미실시 및 자체 청소한 주택․일반건물에 대한  청소 및 위생관리 점검 강화

- 저수조 청소 시 용역업체에 용역을 주거나 자체 실시하는 방법이       있으나, 가급적 전문청소업체가 시행토록 안내하여 저수조 청소          위생관리의 중요성 인식

※ 저수조 청소 안내(우편 및 방문)시 관내 등록업체 리스트 제공

- 저수조 청소 후 수질검사 서비스를 제공하고 검사결과 수질 부적합

판정시  청소 재 실시 권유 및 지속적인 사후관리

- 청소 미실시한 소형저수조에 대해 경고장을 발송하고, 방문하여 청소      실시 규정 위반 시 정수처분 등 행정절차를 안내하여 청소토록 계도

- 자체 청소건물 위생관리 점검 강화를 위한 직원 담당제 실시

․ 지역 담당자를 지정하여 “저수조 청소 매뉴얼”에 따른 점검 실시