통수전 수질검사 의뢰서

공사개요	공사명	시조사삼거리~떡전교사거리 외 3개소 배급수관정비공사
	공사개요	D=80~300 ㎜ L=1,866 m
	시공업체	㈜한국바텀애쉬건설	착공일	2016. 04. 25
	통수예정일	2016. 10. 28	준공일	2016. 11. 20
수질검사 사 항	검사목적	통수전 음용수 적합여부 수질검사
	검사대상 (통수구간)	3구간 : 동대문구 용두동 722-8, L= 633m
	검사위치	동대문구 용두동 722-7
	검사예정일시	2016. 10. 28(금) 14:00 예정
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항		공사감독 최경호 ************* 현장소장 양진석 ************* (사정으로 인한 일정변경시 사전협의 예정)

따로붙임 : 위치도 1부.  끝.

위 치 도

■ 공사명 : 시조사삼거리~떡전교사거리 외 3개소 배급수관정비공사