통수 전 수질검사 의뢰서

공사개요	공사명	가산동 481-10~327-33번지외 1개소 배급수관 정비공사
	공사개요	D=80~300mm, L=2,146m
	시공업체	씨에스이엔지(주)	착공일	2017. 4. 25.
	통수예정일	2017. 11. 8	준공예정일	2017. 12. 26.
수질검사 사 항	검사목적	통수 전 수질검사
	검사대상 (통수구간)	금천구 가산동 371-30 ~ 547-3 (1구간,D=300mm, L= 450m)
	검사위치	가산동 371-18 (지상식), 가산동 547-3 (다용도)
	검사예정일시	2017. 11. 8 수요일 (15:00)
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항		현장 소장 김 동 근 : ************* 공사 감독 서 홍 석 : *************

붙임 : 위 치 도 1부. 끝.

위 치 도

공사명 : 가산동 481-10~327-33번지외 1개소 배급수관 정비공사 (1구간)