통수 전 수질검사 의뢰서

공사개요	공사명	2017년 가산동 470-1~680간외 1개소 송배수관 정비공사
	공사개요	D=400~600mm, L=2,110m
	시공업체	(주)왕산건설	착공일	2017. 5. 1.
	통수예정일	2017. 12. 14	준공예정일	2017. 12. 31.
수질검사 사 항	검사목적	통수 전 수질검사
	검사대상 (통수구간)	금천구 가산동 470-1 ~ 680 (1구간,D=400mm, L= 2,000m)
	검사위치	가산동 345-4 (다용도제수밸브)
	검사예정일시	2017. 12. 14 목요일 (15:00)
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항		현장 소장 김 동 근 : ************* 공사 감독 서 홍 석 : *************

붙임 : 위 치 도 1부. 끝.

위 치 도

공사명 : 2017년 가산동 470-1~680간외 1개소 송배수관 정비공사