통수 전 수질검사 의뢰서

공사개요	공사명	강서구청사거리~발산역(공항대로)송배수관 정비공사
	공사개요	D=80~700mm, L=1,331m
	시공업체	안일건설	착공일	2014. 05. 01.
	통수예정일	2014. 8. 26(화)	준공예정일	2014. 11. 25.
수질검사 사 항	검사목적	통수 전 수질검사
	검사대상 (통수구간)	강서구 내발산동 119-5호 ~ 화곡동 1106-1호 (1구간,D=700mm, L=670m)
	검사위치	내발산동 119-5호(한국가스공사 앞)
	검사예정일시	2014. 9. 03(15:00)
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항		현장 소장 김 용 만: ************* 공사 감독 서 홍 석: *************

붙임 : 위 치 도 1부. 끝.

위 치 도

공사명 : 강서구청사거리~발산역(공항대로)송배수관 정비공사

통수전 수질검사의뢰구간

D=700mm, L=670m

· 수질검사위치

- 내발산동 119-2호

(한국가스공사)

통수예정구간(670m)

미통수구간

한국가스공사