통수 전 수질검사 의뢰서

공사개요	공사명	신월동 55번지 외 7개소 배급수관 정비공사
	공사개요	D=20~300mm, L=2,019m
	시공업체	윤석산업(주)	착공일	2015. 04. 15.
	통수예정일	2015. 5. 29.	준공예정일	2015. 12. 12.
수질검사 사 항	검사목적	통수 전 수질검사
	검사대상 (통수구간)	신월4동419-1~419-15(2구간) (D=200mm, L=155m) 신월4동444-1~443-4(6구간) (D=150mm, L=150m)
	검사위치	신월4동 419-1, 419-15 신월4동 444-1, 443-4
	검사예정일시	2015. 5. 29(09:00)
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항		현장대리인 김 용 만: ************* 공사 감독 이 지 환: *************

붙임 : 위 치 도 1부. 끝.

위 치 도

통수전수질검사의뢰구간

D=200mm, L=155m

· 수질검사위치

-신월4동 419-1

-신월4동 419-15

통수전수질검사의뢰구간

D=150mm, L=150m

· 수질검사위치

-신월4동 444-1

-신월4동 443-4

공사명 : 신월동 55번지 외 7개소 배급수관 정비공사