통수 전 수질검사 의뢰서

공사개요	공사명	강서구청사거리~발산역(공항대로)송배수관 정비공사
	공사개요	D=80~700mm, L=1,331m
	시공업체	안일건설	착공일	2014. 05. 01.
	통수예정일	2014. 10. 22(수)	준공예정일	2014. 11. 25.
수질검사 사 항	검사목적	통수 전 수질검사
	검사대상 (통수구간)	한국가스공사~발산역 사거리 (1-2구간,D=700mm, L=575/1,260m)
	검사위치	발산역 사거리
	검사예정일시	2014. 10. 22(16:00)수요일
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항		현장 소장 박 진 삭: ************* 공사 감독 서 홍 석: *************

붙임 : 위 치 도 1부. 끝.

위 치 도

공사명 : 강서구청사거리~발산역(공항대로)송배수관 정비공사

통수전 수질검사의뢰구간

D=700mm, L=575m

- 수질검사위치

: 발산역 사거리

기 통수구간(640m)

한국가스공사

통수예정구간(575m)