통수 전 수질검사 의뢰서

공사개요	공사명	군자교 ~ 군자역간 송배수관 정비공사
	공사개요	관부설 D =500mm, L=520m
	시공업체	(주)인포건설	착공일	2016. 09. 02.
	통수예정일	2016. 12. 06.	준공예정일	2016. 12. 30.
수질검사 사 항	검사목적	통수 전 수질검사
	검사대상 (통수구간)	군자동 480번지 일대 L=520m
	검사위치	군자동 480번지 (500/300 분기부 D300mm 다용도밸브)
	검사예정일시	2016. 12. 06(14:00 예정)
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항		공사감독 : 김 정 현 ***************** 현장소장 : 권 순 도 ***************** ※사정으로 인한 일정변경 시 별도 통보

따로붙임 : 1) 공사구간 통수 일정표 및 위치도 1부. 끝.

◎ 공사구간별 통수 일정표

공사명 : 군자교 ~ 군자역간 송배수관 정비공사

연번	공 사 구 간		공 사 규 모		통수 예정 시간(일시)	비 고
	시 점	종 점	관경(mm)	연장(m)
1	군자교 남단 사거리	군자역 8번출구	D=500	L=520	2016. 12. 5. (10:00)	전구간

* 위의 통수 일정 변경 시 사전 유선 통보하겠음

◎ 통수 전 수질검사 위치도

500/300분기부

D300mm 다용도밸브