통수전 수질검사 의뢰서

공사개요	공사명	금천구 시흥동 산84-3~1013-1호간 노후상수도관 정비공사
	공사개요	D=200 mm, L=94 m
	시공업체	가림토건㈜	착 공 일	2015.08.13
	통수예정일	2015.08.20 ~ 08.25 중 1일	준공예정일	2015.08.28.
수질검사 사 항	검사목적	통수전 수질검사
	검사대상 (통수구간)	시흥동 산84-3~1013-1
	검사위치	시흥동 산84-3~1013-1
	검사예정일시	2015.07.20.~08.25 중 1일
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항		※ 사정으로 인한 일정변경 시 별도 통보 현장소장 원광희 *************

따로붙임 : 1) 공사구간 통수 일정표 1부.

2) 위치도 1부.  끝.

공사구간별 통수 일정표

◯ 공사명 : 시흥동 산84-3~1013-1호간 노후상수도관 정비공사

연번	공 사 구 간		공 사 규 모		통수 예정 시간(일시)	비 고
	시 점	종 점	관경(mm)	연장(m)
1	시흥동 산84-1	시흥동 1013-1	200	94	2015.08.20 ~ 08.25 중 1일
		- 이하여백 -

* 위의 통수 일정 변경 시 사전 유선 통보하겠음

위    치    도