통수전 수질검사 의뢰서

공사개요	공사명	갈현동 398번지외 9개소 배급수관 정비공사
	공사개요	D=20~300 ㎜ L=2,269 m
	시공업체	(주)탄탄종합개발		착공일		2016. 04. 15
	통수예정일	2016.10 .20		준공일		2016. 11. 15
수질검사 사 항	검사목적	통수전 음용수 적합여부 수질검사
	검사대상 (통수구간)	1구간 :갈현동 398-7호~398-10 호간, L= 30m
	검사위치	갈현동 398-8호 앞 지상식소화전
	검사예정일시	2016. 10.20(목요일) 13:00 예정
	검사항목	탁도 및 잔류염소
배관재질 및 코팅유무	배관종류	닥타일	코팅유무 및 코팅재질		유		에폭시
기타참고 사항		공사감독 노경호 ************* 현장소장 임 현 ************* (사정으로 인한 일정변경시 사전협의 예정)

따로붙임 : 위치도 1부.  끝.

위 치 도

■ 공사명 : 갈현동 398번지외 9개소 배급수관 정비공사

수질검사위치     갈현동398-8호