통수전 수질검사 의뢰서(2구간)

공사개요	공사명	양평동1가 13-31~22번지외 2개소 세척갱생 정비공사
	공사개요	D=150~300 mm, L=1,060 m
	시공업체	㈜세웅인포션	착 공 일	2014. 4. 7.
	통수예정일	2014. 5. 9.	준공예정일	2014. 10. 3.
수질검사 사 항	검사목적	통수전 수질검사
	검사대상 (통수구간)	문래동6가 (2구간)
	검사위치	문래동6가 11-33 번지
	검사예정일시	2014.05.09. (16:00시경)
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항		사정으로 인한 일정변경 시 별도 통보 공사감독 이지환 ############# 현장소장 김형국 #############

따로붙임 : 1) 공사구간 통수 일정표 1부.  끝.

◎ 공사구간별 통수 일정표

◯ 공사명 : 양평동1가 13-31~22번지외 2개소 세척갱생 정비공사

연번	공 사 구 간		공 사 규 모		통수 예정 시간(일시)	비 고
	시 점	종 점	관경(mm)	연장(m)
1	문래동6가 33	문래동6가 10	D200	380	2014.05.09

* 위의 통수 일정 변경 시 사전 유선 통보하겠음

□ 위 치 도