통수전 수질검사 의뢰서

공사개요	공사명	2013년 양평1동 외 9개동 상수도공사
	공사개요	D=200mm, L=40 m
	시공업체	㈜유봉건설	착 공 일	2014.05.15.
	통수예정일	2014.05.20.	준공예정일	2014.05.31.
수질검사 사 항	검사목적	통수전 수질검사
	검사대상 (통수구간)	양평동3가 30-15~30-17
	검사위치	양평동3가 30-15~30-17
	검사예정일시	2014.05.20. (17:00시경)
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항		사정으로 인한 일정변경 시 별도 통보 공사감독 이영철 ############# 현장소장 원광희 #############

따로붙임 : 공사구간 통수 일정표 1부.  끝.

◎ 공사구간별 통수 일정표

◯ 공사명 :  2013년 양평1동 외 9개동 상수도공사

연번	공 사 구 간		공 사 규 모		통수 예정 시간(일시)	비 고
	시 점	종 점	관경(mm)	연장(m)
1	양평동3가 30-15	양평동3가 30-17	200	40	2014.05.20

* 위의 통수 일정 변경 시 사전 유선 통보하겠음

□ 위 치 도