통수전 수질검사 의뢰서

공사개요	공사명	수유동 55-34~58-9외 4개소 배급수관 정비공사
	공사개요	D=80~200 ㎜ L=1,270 m
	시공업체	㈜에스비케이건설	착공일	2015. 05. 26
	통수예정일	2015. 6. 8	준공일	2015. 11. 21
수질검사 사 항	검사목적	통수전 음용수 적합여부 수질검사
	검사대상 (통수구간)	수유동 469-38~469-139, L= 139m
	검사위치	수유동 469-172앞
	검사예정일시	2015. 06.15(월) 15:00 예정
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항		공사감독 김희웅 ************* 현장소장 김종서 ************* (사정으로 인한 일정변경시 사전협의 예정)

따로붙임 : 위치도 1부.  끝.

위 치 도

■ 공사명 : 수유동 55-34 ~ 58-9외 4개소 배급수관 정비공사