통수전 수질검사 의뢰서(2구간)

공사개요	공사명	시흥1동 995-6～994-10호간외 16개소 배급수관 정비공사
	공사개요	D=80∼200mm, L=2,040m
	시공업체	㈜리튼건설	착 공 일	2014. 4. 3.
	통수예정일	2014.8.1～ 8.4	준공예정일	2014. 10. 29.
수질검사 사 항	검사목적	통수전 수질검사
	검사대상 (통수구간)	독산3동 (2구간)
	검사위치	금천구 독산3동 1144∼965
	검사예정일시	2014. 8. 1～ 8. 4
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항		사정으로 인한 일정변경 시 별도 통보 공사감독 홍영찬 ************* 현장소장 이천구 *************

따로붙임 : 1) 공사구간 통수 일정표 1부.  끝.

◎ 공사구간별 통수 일정표

◯ 공사명 : 시흥1동 995-6~994-10호간외 16개소 배급수관 정비공사

연번	공 사 구 간		공 사 규 모		통수 예정 일시	비 고
	시 점	종 점	관경(mm)	연장(m)
1	독산3동 1144	독산3동 965	D150	200	2014.8.1 ∼ 8.4

* 위의 통수 일정 변경 시 사전 유선 통보하겠음.

□ 위 치 도