통수전 수질검사 의뢰서(4구간)

공사개요	공사명	시흥1동 995-6～994-10호간외 16개소 배급수관 정비공사
	공사개요	D=80~200 mm, L=2,040 m
	시공업체	㈜리튼건설	착 공 일	2014. 4. 3.
	통수예정일	2014. 07. 23	준공예정일	2014. 10. 29.
수질검사 사 항	검사목적	통수전 수질검사
	검사대상 (통수구간)	시흥5동 (4구간)
	검사위치	시흥5동 925～925-29호간
	검사예정일시	2014. 07. 30 ～ 07. 31
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항		사정으로 인한 일정변경 시 별도 통보 공사감독 홍영찬 ************* 현장소장 김용만 *************

따로붙임 : 1) 공사구간 통수 일정표 1부.  끝.

◎ 공사구간별 통수 일정표

◯ 공사명 : 시흥1동 995-6~994-10호간외 16개소 배급수관 정비공사

연번	공 사 구 간		공 사 규 모		통수 예정 일시	비 고
	시 점	종 점	관경(mm)	연장(m)
1	시흥5동 925	시흥5동 925-29	D100	130	2014.7.30∼7.31

* 위의 통수 일정 변경 시 사전 유선 통보하겠음.

□ 위 치 도