통수전 수질검사 의뢰서

공사개요	공사명	아현1-3구역 주택재개발정비사업 내 상수도 이설공사
	공사개요	D=100 ㎜, L=24 m
	시공업체	(주)지안디엔씨	착공일	2017. 3. 6.
	통수예정일	2016. 3. 9.	준공일	2017. 4. 30.
수질검사 사 항	검사목적	통수전 음용수 적합여부 수질검사
	검사대상 (통수구간)	아현동 742-5, L= 24m
	검사위치	아현동 742-4
	검사예정일	2017. 3. 9.(목요일)
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사 항		공사감독 조은희 ************* 현장소장 서상준 ************* (사정으로 인한 일정변경시 사전협의 예정)

따로붙임 : 위치도 1부.  끝.

■ 공사명 : 아현1-3구역 주택재개발정비사업 내 상수도 이설공사