통수전 수질검사 의뢰서

공사개요	공사명	동부수도사업소 장안동 369-1~430-4호외 1개소 배급수관 정비공사
	공사개요	D=20~300mm, L=2,058m
	시공업체	범흥건설(주)	착공일	2015. 05. 13.
	통수예정일	2015. 6. 12	준공예정일	2015. 11. 03.
수질검사 사 항	검사목적	통수 전 수질검사
	검사대상 (통수구간)	2구간(장안동 392-11번지)
	검사위치	장안동 392-11번지
	검사예정일시	2015.6.12. 17시 예정
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항		현장 소장 오 만 택: ************* 공사 감독 최 문 선: *************

※ 우천등으로 인한 작업일정 변경시 사전 협의 예정임.

붙임 : 위 치 도 1부. 끝.

위 치 도

공사명 : 동부수도사업소 장안동 369-1~430-4호외 1개소 배급수관 정비공사