통수전 수질검사 의뢰서

공사개요	공사명	2023년 마천동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)
	공사개요	관부설 D =80mm, L=70m
	시공업체	(주)웅진건설산업	착공일	2023. 6. 19.
	통수예정일	2023. 6. 19.	준공예정일	2023. 6. 19.
수질검사 사 항	검사목적	통수 전 수질검사
	검사대상 (통수구간)	방이동 196 ~ 196-5번지 간 L=70m(1구간)
	검사위치	방이동 196 앞
	검사예정일시	2023. 6. 19.(오후 5:00 예정)
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항		공사감독 : 김 병 국 02 - 3146 - 5165 현장소장 : 정 현 우 ***************** ※사정으로 인한 일정변경 시 별도 통보

따로붙임 : 1) 공사구간 통수 일정표 및 위치도 1부. 끝.

◎ 공사구간별 통수 일정표

공사명 : 2023년 마천동 외 14개동 상수도공사

연번	공 사 구 간		공 사 규 모		통수 예정 시간(일시)	비 고
	시 점	종 점	관경(mm)	연장(m)
1	방이동 196	방이동 196-4	D=80	L=70	2023.6.19. (오후5:00)	1구간

* 위의 통수 일정 변경 시 사전 유선 통보하겠음