통수 전 수질검사 의뢰서

공사개요	공사명	신동초교앞~반포3동 주민센터간 배수관 정비공사
	공사개요	관부설 D=500mm, L=606m
	시공업체	남인토건(주)	착공일	2016. 06. 01.
	통수예정일	2016. 8. 10.	준공예정일	2016. 08. 22.
수질검사 사 항	검사목적	통수 전 수질검사
	검사대상 (통수구간)	잠원동 55-12(잠원한신아파트 정류소) ~ 잠원동 64-8(반포3동주민센터)
	검사위치	잠원동 64-8 잠원동 55-12
	검사예정일시	2016. 8. 10(05:00 예정)
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항		공사감독 : 김 정 현 ***************** 현장소장 : 김 용 진 ***************** ※사정으로 인한 일정변경 시 별도 통보

따로붙임 : 1) 공사구간 통수 일정표 및 위치도 1부. 끝.

◎ 공사구간별 통수 일정표

공사명 : 신동초교앞~ 반포3동주민센터간 배수관 정비공사

연번	공 사 구 간		공 사 규 모		통수 예정 시간(일시)	비 고
	시 점	종 점	관경(mm)	연장(m)
1	잠원동 55-12	잠원동 64-8	D=500	L=580	2016. 8. 10. (05:00)	1구간

* 위의 통수 일정 변경 시 사전 유선 통보하겠음

◎ 통수 구간 및 검사 위치도