통수 전 수질검사 의뢰서

공사개요	공사명	행당동 12번지 외 5개소 배급수관 정비공사
	공사개요	관부설 D =150~300mm, L=1,580m
	시공업체	코알라건설(주)	착공일	2017. 04. 27.
	통수예정일	2017. 9. 26.	준공예정일	2018. 01. 03.
수질검사 사 항	검사목적	통수 전 수질검사
	검사대상 (통수구간)	마장동 516-1~517간 L=125m (6구간)
	검사위치	종점부 다용도 밸브실(D150)
	검사예정일시	2017. 9. 26(화),10:00 예정
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항		공사감독 : 김 정 현 ***************** 현장소장 : 정 규 훈 ***************** ※사정으로 인한 일정변경 시 별도 통보

따로붙임 : 1) 공사구간 통수 일정표 및 위치도 1부. 끝.

◎ 공사구간별 통수 일정표

공사명 : 행당동 12번지 외 5개소 배급수관 정비공사

연번	공 사 구 간		공 사 규 모		통수 예정 시간(일시)	비 고
	시 점	종 점	관경(mm)	연장(m)
1	마장동 516-1	마장동 517	D=150	L=125	2017. 9. 26. (10:00)	6구간

* 위의 통수 일정 변경 시 사전 유선 통보하겠음

다용도(150mm)